## Table 1
序号 | 功能码 | 地址 | 名字 | 数据类型 | 倍率 | 偏移 | 单位
0 | 3 | 1 | 系统总电压(V) | INT16 | 1 | 0 | V
1 | 3 | 2 | 系统总电流(A) | INT16 | 1 | 0 | A
2 | 3 | 3 | 模块1电压(V) | INT16 | 1 | 0 | V
3 | 3 | 4 | 模块1电流(A) | INT16 | 1 | 0 | A
4 | 3 | 5 | 模块1环温(℃) | INT16 | 1 | 0 | ℃
5 | 3 | 6 | 模块1状态表0 | INT16 | 1 | 0 | null
6 | 3 | 7 | 模块1状态表1 | INT16 | 1 | 0 | null
7 | 3 | 8 | 模块1状态表2 | INT16 | 10 | 0 | null
8 | 3 | 9 | 模块1AB线电压(V) | INT16 | 10 | 0 | V
9 | 3 | 10 | 模块1BC线电压(V) | INT16 | 10 | 0 | V
10 | 3 | 11 | 模块1CA线电压(V) | INT16 | 10 | 0 | V
11 | 3 | 12 | 模块2电压(V) | INT16 | 10 | 0 | V
12 | 3 | 13 | 模块2电流(A) | INT16 | 10 | 0 | A
13 | 3 | 14 | 模块2环温(℃) | INT16 | 10 | 0 | ℃
14 | 3 | 15 | 模块2状态表0 | INT16 | 10 | 0 | null
15 | 3 | 16 | 模块2状态表1 | INT16 | 10 | 0 | null
16 | 3 | 17 | 模块2状态表2 | INT16 | 10 | 0 | null
17 | 3 | 18 | 模块2AB线电压(V) | INT16 | 1 | 0 | V
18 | 3 | 19 | 模块2BC线电压(V) | INT16 | 1 | 0 | V
19 | 3 | 20 | 模块2CA线电压(V) | INT16 | 1 | 0 | V
20 | 3 | 21 | 模块3电压(V) | INT16 | 1 | 0 | V
21 | 3 | 22 | 模块3电流(A) | UINT16 | 1 | 0 | A
22 | 3 | 23 | 模块3环温(℃) | UINT16 | 1 | 0 | ℃
23 | 3 | 24 | 模块3状态表0 | UINT16 | 1 | 0 | null
24 | 3 | 25 | 模块3状态表1 | UINT16 | 1 | 0 | null
25 | 3 | 26 | 模块3状态表2 | UINT16 | 1 | 0 | null
26 | 3 | 27 | 模块3AB线电压(V) | UINT16 | 10 | 0 | V
27 | 3 | 28 | 模块3BC线电压(V) | UINT16 | 10 | 0 | V
28 | 3 | 29 | 模块3CA线电压(V) | UINT16 | 10 | 0 | V
| na |  | 模块1输出短路 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块1内部通信故障 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块1输入或母线异常 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块1休眠 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块1放电异常 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块1DC侧处于关机状态 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块1故障告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块1保护告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块1风扇故障告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块1过温告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块1输出过压告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块1WALK-IN使能 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块1通讯中断告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块1处于限功率状态 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块1ID重复 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块1严重不均流 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块1三相输入缺相告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块1三相输入不平衡告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块1输入欠压告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块1输入过压告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块1PFC侧处于关机状态 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块2输出短路 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块2内部通信故障 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块2输入或母线异常 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块2休眠 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块2放电异常 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块2DC侧处于关机状态 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块2故障告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块2保护告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块2风扇故障告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块2过温告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块2输出过压告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块2WALK-IN使能 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块2通讯中断告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块2处于限功率状态 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块2ID重复 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块2严重不均流 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块2三相输入缺相告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块2三相输入不平衡告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块2输入欠压告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块2输入过压告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块2PFC侧处于关机状态 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块3输出短路 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块3内部通信故障 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块3输入或母线异常 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块3休眠 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块3放电异常 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块3DC侧处于关机状态 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块3故障告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块3保护告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块3风扇故障告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块3过温告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块3输出过压告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块3WALK-IN使能 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块3通讯中断告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块3处于限功率状态 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块3ID重复 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块3严重不均流 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块3三相输入缺相告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块3三相输入不平衡告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块3输入欠压告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块3输入过压告警 | 1 |  |  | null
| na |  | 模块3PFC侧处于关机状态 | 1 |  |  | null